第1章  BIM基本知识
    1.1  BIM概述
        1.1.1  BIM简介
        1.1.2  BIM的基本特点
    1.2  BIM的基本应用
        1.2.1  设计阶段的应用
        1.2.2  施工阶段的应用
        1.2.3  运营阶段的应用
    1.3  BIM在国内外的发展现状
        1.3.1  BIM技术在美国的发展
        1.3.2  BIM技术在日本的发展
        1.3.3  BIM技术在中国的发展
    1.4  BIM主流软件简介
        1.4.1  BIM核心建模软件
        1.4.2  其他类型的BIM软件
第2章  BIM技术的应用
    2.1  BIM技术在工程中的应用价值
        2.1.1  用BIM进行项目管理与传统方法之间的区别
        2.1.2  BIM技术在工程中的应用价值
    2.2  BIM技术在住宅设计过程中的应用
        2.2.1  住宅设计过程使用BIM技术的必要性
        2.2.2  住宅设计过程使用BIM技术要考虑的因素
        2.2.3  BIM技术在住宅建筑施工阶段的应用
    2.3  BIM技术在成本核算中的应用
        2.3.1  成本核算困难的原因
        2.3.2  成本核算困难的解决方案
    2.4  BIM技术在精细化施工管理中的应用
        2.4.1  精细化施工
        2.4.2  BIM技术在精细化施工中的应用
第3章  Revit建筑设计的基础操作
    3.1  Revit软件概述
    3.2  初识Revit 2014
        3.2.1  初识Revit 2014的启动界面
        3.2.2  Revit 2014的操作界面
    3.3  项目文件
        3.3.1  新建项目文件
        3.3.2  项目设置
        3.3.3  保存项目文件
    3.4  视图控制
        3.4.1  项目浏览器
        3.4.2  视图浏览
        3.4.3  使用ViewCube
    上机实训1
    上机实训2
第4章  Revit的基本绘制与编辑命令
    4.1  图元的选择与过滤
        4.1.1  图元的选择
        4.1.2  图元的过滤
    4.2  基本绘制
        4.2.1  绘制平面
        4.2.2  模型线
    4.3  编辑工具
        4.3.1  移动图元
        4.3.2  复制图元
        4.3.3  修剪图元
    4.4  辅助操作
        4.4.1  参照平面
        4.4.2  使用临时尺寸标注
    上机实训3
第5章  标高和轴网
    5.1  标高
        5.1.1  创建标高
        5.1.2  编辑标高
    5.2  轴网
        5.2.1  创建轴网
        5.2.2  编辑轴网
    上机实训4
第6章  创建墙体
    6.1  墙体的基本知识
        6.1.1  墙体的类型
        6.1.2  墙体设计要求
        6.1.3  墙体尺度
    6.2  基本墙
        6.2.1  墙体的结构
        6.2.2  绘制墙体
        6.2.3  编辑墙体
    6.3  叠层墙
    6.4  幕墙
        6.4.1  幕墙的概念和类型
        6.4.2  绘制玻璃幕墙
        6.4.3  编辑玻璃幕墙
    6.5  应用实例
    上机实训5
第7章  柱、梁
    7.1  柱、梁的基本概念
        7.1.1  梁
        7.1.2  柱
    7.2  柱的创建
        7.2.1  建筑柱
        7.2.2  结构柱
    7.3  梁的创建
        7.3.1  梁的载入
        7.3.2  梁的设置与布置
        7.3.3  梁的修改
    7.4  梁系统
        7.4.1  梁系统的设置
        7.4.2  梁系统的绘制
    上机实训6
第8章  门和窗
    8.1  门和窗的基本概念
        8.1.1  门的形式与尺度
        8.1.2  窗的形式与尺度
    8.2  插入与编辑门窗
        8.2.1  插入与编辑门
        8.2.2  插入与编辑窗
    上机实训7
第9章  楼板、屋顶和天花板
    9.1  楼地层
        9.1.1  楼板层的基本组成与类型
        9.1.2  地坪层构造
    9.2  添加楼板
        9.2.1  添加室内楼板
        9.2.2  创建室外楼板
    9.3  创建屋顶
        9.3.1  添加屋顶
        9.3.2  修改子图元
        9.3.3  创建坡屋顶
    9.4  创建天花板
    上机实训8
第10章  楼梯、扶手和坡道的绘制
    10.1  楼梯的组成与尺度
        10.1.1  楼梯的组成
        10.1.2  楼梯的形式
        10.1.3  楼梯的尺度
    10.2  绘制楼梯和栏杆扶手
    10.3  编辑楼梯和栏杆扶手
        10.3.1  编辑楼梯
        10.3.2  编辑栏杆扶手
    10.4  绘制入口台阶与坡道
        10.4.1  绘制入口台阶
        10.4.2  绘制坡道
    10.5  应用实例
    上机实训9
第11章  洞口
    11.1  洞口简介
    11.2  创建洞口
        11.2.1  创建面洞口
        11.2.2  创建竖井洞口
        11.2.3  创建墙洞口
        11.2.4  创建垂直洞口
        11.2.5  创建老虎窗洞口
    上机实训10
第12章  场地与场地构件
    12.1  添加地形表面
        12.1.1  通过放置点方式生成地形表面
        12.1.2  通过导入数据方式创建地形表面
    12.2  添加建筑地坪
    12.3  创建场地道路与场地平整
        12.3.1  创建场地道路
        12.3.2  场地平整
    12.4  场地构件
        12.4.1  添加花坛
        12.4.2  添加其他构件
    上机实训11
第13章  房间和面积
    13.1  房间
        13.1.1  创建与选择房间
        13.1.2  房间标记
    13.2  房间边界
        13.2.1  房间边界图元
        13.2.2  房间分隔线
    13.3  房间图例
    13.4  面积分析
        13.4.1  创建面积平面
        13.4.2  编辑面积平面
    上机实训12
第14章  渲染与漫游
    14.1  构件材质设置
        14.1.1  材质简介
        14.1.2  材质设置
    14.2  布置相机视图
        14.2.1  创建水平相机视图
        14.2.2  创建鸟瞰图
    14.3  渲染视图
    14.4  使用3ds Max渲染的导出设置
    14.5  创建漫游
        14.5.1  创建漫游路径
        14.5.2  编辑漫游
        14.5.3  导出漫游
    上机实训13
第15章  布图与打印
    15.1  创建图纸
        15.1.1  图纸的创建与布置
        15.1.2  项目信息设置
    15.2  打印与图纸导出
        15.2.1  导出为CAD文件
        15.2.2  打印
    上机实训14
附录  BIM技能等级考评大纲
参考文献